Horizontale Watertanks

| Model | Diameter Max. (mm) | Lengte (mm) | Inspectie opening (mm) | Hoogte (mm) | Volume (Liters) | Inlaat | Uitloop | Prijs € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TH – 100 | 430 | 700 | 190 | 540 | 95 | 1” ½ | 1” ½ | 95,00 |
| TH – 320 | 630 | 1100 | 190 | 700 | 295 | 1” ½ - 2 ” | 1” ½ - 2 ” | 195,00 |
| TH – 570 | 700 | 1520 | 190 | 780 | 500 | 1” ½ - 2 ” | 1” ½ - 2 ” | 325,00 |
| TH – 720 | 740 | 1600 | 270 | 850 | 736 | 1” ½ - 2 ” | 1” ½ - 2 ” | 365,00 |
| TH – 1.000 | 900 | 1770 | 310 | 960 | 960 | 1” ½ - 2 ” | 1” ¼ - 2 ” | 450,00 |
| TH – 1.550 | 1150 | 1570 | 270 | 1240 | 1417 | 1” ½ - 2 ” | 1” ½ - 2 ” | 500,00 |
| TH – 2.000 | 1260 | 1680 | 310 | 1380 | 1900 | 1” – 2 ” | 1” – 2 ” | 625,00 |
| TH – 3.000 | 1440 | 1820 | 350 | 1570 | 2800 | 1” – 2 ” | 1” ¼ - 1” | 925,00 |
| TH – 5.000 | 1740 | 2050 | 350 | 1810 | 5190 | 1” – 2 ” | 1” – 2 ” | 1.750,00 |