Verticale Watertanks

| Model | Diameter Max. (mm) | Inspectie opening (mm) | Hoogte (mm) | Volume (Liters) | Inlaat | Uitloop | Prijs € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV – 115 | 440 | 190 | 850 | 110 | - | 1” ½ | 100,00 |
| TV – 350 | 610 | 190 | 1.330 | 357 | 1” ½ | 1” ½ | 185,00 |
| TV – 500 | 810 | 270 | 1.350 | 490 | 1” – 2 ” | 1” – 2 ” | 285,00 |
| TV – 800 | 780 | 270 | 1.750 | 755 | 1” ½ | 1” ½ | 420,00 |
| TV – 1050 | 800 | 270 | 2.350 | 957 | 1” ½ | 2” | 500,00 |
| TV – 1700 | 1.060 | 270 | 2.150 | 1.650 | 1” ½ - 2 ” | 1” ½ - 2 ” | 560,00 |
| TV – 2150 | 1.200 | 315 | 2.150 | 2.000 | 1” ½ - 2 ” | 1” ½ - 2 ” | 625,00 |
| TV – 3500 | 1.450 | 350 | 2.350 | 3.428 | 1” ½ - 2 ” | 1” ½ - 2 ” | 900,00 |
| TV – 5.000 | 1.760 | 350 | 2.250 | 5.180 | 1” – 2 ” | 1” – 2 ” | 1395,00 |
| TV – 8.500 | 2.520 | 400 | 2.000 | 8.570 | 1” – 2 ” | 1” – 2 ” | 1805,00 |
| TV – 10.000 | 2.520 | 400 | 2.500 | 10.000 | 1” – 2 ” | 1” – 2 ” | 2500,00 |
| TV – 20.000 | 2.520 | 400 | 4.800 | 20.000 | 1” – 2 ” | 1” – 2 ” | 5940,00 |